## Conventional FIRE
ÜRÜN | MODEL | ÖZELLİKLER | FİYAT (EURO)
2 / 4 / 8 ZONLU MAG SERİSİ YANGIN İHBAR PANELLERİ
| MAG 2P | Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli; 2 adet sabit zonlu; her bir zon icin 32 adet dedektor bağlayabilme. 2 adet supervize siren cıkısı; 1 adet “yangın” cıkısı ve 1 adet “arıza”cıkısı. Panel uzerinde Alarm susturma. Buzzer susturma, Manuel alarm, Buzzer Test ve Reset tusları. Sistem Devrede, Yangın Alarm, Genel Arıza, Sistem izole, Siren ve Zon izole, aktif ledleri.Otomatik sigortalı; zonların calısma kabiliyetini test edebilir; 1 adet aku ile kullanılır; duvar ustu montaj icin plastik kutulu; EN54-2/4 standardına gore sertifikalı. Turkce panel ve kullanım kılavuzu mevcuttur. | 147
| MAG 4P | Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli; 4 adet sabit zonlu; her bir zon icin 32 adet dedektor bağlayabilme. 2 adet supervize siren cıkısı; 1 adet “yangın” cıkısı ve 1 adet “arıza”cıkısı. Panel uzerinde Alarm susturma.Buzzer susturma, Manuel alarm, Buzzer Test ve Reset tusları. Sistem Devrede, Yangın Alarm, Genel Arıza, Sistem izole, Siren ve Zon izole, aktif ledleri.Otomatik sigortalı; zonların calısma kabiliyetini test edebilir; 1 adet aku ile kullanılır; duvar ustu montaj icin plastik kutulu; EN54-2/4 standardına gore sertifikalı. Turkce panel ve kullanım kılavuzu mevcuttur. | 156
| MAG 8P | Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli; 8 adet sabit zonlu; her bir zon icin 32 adet dedektor bağlayabilme. 2 adet supervize siren cıkısı; 1 adet “yangın” cıkısı ve 1 adet “arıza”cıkısı. Panel uzerinde Alarm susturma.Buzzer susturma, Manuel alarm, Buzzer Test ve Reset tusları. Sistem Devrede, Yangın Alarm, Genel Arıza, Sistem izole, Siren ve Zon izole, aktif ledleri.Otomatik sigortalı; zonların calısma kabiliyetini test edebilir; 1 adet aku ile kullanılır; duvar ustu montaj icin plastik kutulu; EN54-2/4 standardına gore sertifikalı. Turkce panel ve kullanım kılavuzu mevcuttur. | 200
16 ZONA GENİŞLEYEBİLEN MAG SERİSİ YANGIN İHBAR PANELLERİ
| MAG 8plus | Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli; 8 adet sabit zonlu; ME4 modulu ile 16 zona kadar genisleyebilme,her bir zon icin 32 adet dedektor bağlayabilme. 2 adet supervize siren cıkısı (MS4 modulu ile 12 siren cıkısına kadar genisleyebilme imkanı); 1 adet “yangın” cıkısı ve 1 adet “arıza” cıkısı. Panel uzerinde Alarm susturma.Buzzer susturma, Manuel alarm, Buzzer Test ve Reset tusları. Sistem Devrede, Yangın Alarm, Genel Arıza,Sistem izole, Siren ve Zon izole, aktif ledleri.Otomatik sigortalı; zonların calısma kabiliyetini test edebilir; 1 adet aku ile kullanılır; duvar ustu ve gomme montaj imkanı; EN54-2/4 standardına gore sertifikalı. Turkce panel ve kullanım kılavuzu mevcuttur. | 328
| ME4 | Zon Genisleme Modülü: MAG8plus Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli icin 4 zon Genisletici modul. | 28
| MS4 | Siren Genişleme Modülü; MAG8plus Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli için 4 siren Genişletici modül | 31.25
| ML | Log Modülü: MAG8 ve MAG8plus Konvansiyonel Yangın Alarm Panelleri icin Kayıt ve Mesaj Onizleme Modulu; 510 olay hafızalı; sistem RESET girisi; sistem RESET role cıkıslı; 4 adet butonlu klavye; arkadan aydınlatmalı LCD ekran. Turkce menu seceneği. | 78.15
| MR8 | Röle Modülü: MAG8plus Konvansiyonel Yangın Alarm Kontrol Paneli icin 8 role cıkıslı modul (1A/12V veya 0.5A/24V). | 71.9
SensoMAG SERİSİ DEDEKTÖRLER
| SensoMAG F10 | Sabit Isı Dedektörü; sayısal (dijital) algoritmalı; ısının 60ºC üzerine ulaşması durumunda yangın alarm sistemine sinyal gönderir; 360º görüş açılı LED göstergesi; 35 m2’ye kadar koruma alanı; düşük profilli tasarım; standby durumunda beklerken düşük enerji tüketimi - ≤ 50μA; besleme: 9 - 30V DC; A2/S sınıfı. | 10.5
| SensoMAG R20 | Konvansiyonel Isı Artıs Hızı Dedektörü; Mikroprosesorlu; standby durumunda flas ozelliği; ısının 58oC uzerine ulasması veya mekan ısısının aniden artması durumunda yangın alarm sistemine sinyal gonderir; 360o gorus acılı LED gostergesi; 35 m2’ye kadar koruma alanı; dusuk profilli tasarım; standby durumunda beklerken dusuk enerji tuketimi - ≤ 50μA; besleme: 9 - 30V DC; EN54-5 standardına gore sertifikalı; A1/R sınıfı. | 10.5
| SensoMAG S30 | Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü; Optik Duman Dedektörü; sayısal (dijital) algoritmalı; 360º görüş açılı LED göstergesi; 120 m2’ye kadar koruma alanı; düşük profilli tasarım; hatalı alarm oranını azaltmaya yönelik otomatik ısı tela- fi özelliği; standby durumunda beklerken düşük enerji tüketimi - ≤ 50μA; besleme: 9 - 30V DC; Duman kamerasının korunması için Lastik contalı seçenek. | 12.8
| SensoMAG S30 +Gasket ring | Lastik Koruma Contası; SensoMAG S30 ve SensoMAG M40 konvansiyonel dedektörler için tasarlanmış; duman kamerasının pislik ve tozdan korunması için ek koruma elemanıdır; kolay montaj. | 12.95
| SensoMAG M40 | Kombine Dedektör; maksimum - diferansiyel ve optik duman detektörü; sayısal (dijital) algorit- mayı; 360º görüş açılı LED göstergesi; 120 m2’ye kadar koruma alanı; hatalı alarm oranını azaltmaya yönelik otomatik ısı telafi özelliği; standby durumunda beklerken düşük enerji tüketimi - ≤ 50μA; besleme: 9 - 30V DC; A1/R sınıfı. Duman Kamerasının korunması için lastik contalı seçenek. | 18.75
| SensoMAG M40 + Gasket ring | Lastik Koruma Contası; SensoMAG S30 ve SensoMAG M40 konvansiyonel dedektörler için tasarlanmış; duman kamerasının pislik ve tozdan korunması için ek koruma elemanıdır; kolay montaj. | 18.9
SensoMAG SERİSİ DEDEKTÖR TABANLARI
| B24 | Standart Taban; alarm durumunda 15mA’ya kadar enerji tüketimi olan paneller için; 24V. | 2.8
| B12 | Röle Çıkışlı Taban; 12V; alarm sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kıstıtlı ve kıstsız röle pozisyon. | 7.5
| DB | Derin taban, bütün SensoMAG tabanları için aksesuar | 1.25
| Gasket ring | Lastik Koruma Contası; SensoMAG S30 ve SensoMAG M40 konvansiyonel dedektörler için tasarlanmış; duman kamerasının pislik ve tozdan korunması için ek koruma elemanıdır; kolay montaj.(20 parça) | 3.15
MANÜEL BUTONLAR
| SensoMAG MCP50 | Konvansiyonel Buton; Esnek (kırılgan olmayan) otomatik calısma elemanı; LED gostergesi; alarm sinyalinden sonra test ve sıfırlamak icin ozel anahtar; EN54-11 standardına gore sertifikalı; Koruma derecesi IP40. | 8.8
| CallPoint Cover Set 5 | Koruyucu Plastik Kapak - 5 parça | 7.85
BEAM DEDEKTÖRLER
| FireRAY 50R | 50m Işın Tipi Duman Dedektörleri; 50m algılama mesafesi seçenekleri; reflektörlü; çevrim hattından beslenir. • Model 50R (5-50m) | 728.1
| FireRAY 100R | 100m Işın Tipi Duman Dedektörleri; 50m algılama mesafesi seçenekleri; reflektörlü; çevrim hattından beslenir. • Model 100R (50-100m) | 921.9
SİRENLER
DAHİLİ SİRENLER
| SF 105 | Konvansiyonel Flaşörlü Siren: 16-30 V DC besleme aralığı, EN 54-3 standardına uygun, kırmızı renk plastik malzeme. Calısma sıcaklığı - 25°C ve +60°C. Ana frekans 2,9-4,0 kHz. Modulasyon frekansı 3,2 Hz . Akım maksimum 80 mA. Siren durumunda 105 dB/1m ses gucu, 0,6 W yanıp sonme ısığı (flasor), imalat hatalarına karsı 2 yıl garanti. | 12
| SF 300 | Harici Piezo Flaşörlü Yangın İhbar Sireni; 160x220 mm boyutunda logo yerleştirmeye uygun genişlikte plastik kutu; LED flaş; besleme- 24 V; güç tüketimi- 90mA;ses basıncı-95 dB/1m; elektronik donanımı koruma derecesi IP54. | 39
AKSESUARLAR
| FRI-1 | Harici LED Göstergesi; 24V; sınırsız enerji tüketimli dedektörlere çalışabilir. | 6.35
| PS2410 | Besleme Bloğu: 24V DC/1 A; metal kutu; transformatör | 90.65

## Addressable FIRE
| IRIS TTE 1L | Siyah Beyaz Grafik Ekranlı (320x240) Adreslenebilir 1 Looplu Yangın İhbar Paneli; 250 adresli, 10 000 olay hafızalı; Ethernet ağına bağlı 32 adet panele kadar calısabilir; 4 adet supervizer cıkıs; 100W, ~ 6A/13.8V dahili besleme cihazı; duvara montaj ve gomme montaj kutusu; 1 adet 12V / 18Ah aku bataryası; calısma ısısı: -5oC ÷ +40oC arası; EN54-2/4 standardına gore sertifikalı; Proste yazılımı yardımıyla programlama. ModBUS arabirimi ek programlama ve izleme yazılımı. Turkce calısma menuleri. | 1032
| IRIS TTE 2L | Siyah Beyaz Grafik Ekranlı (320x240) Adreslenebilir 2 Looplu Yangın İhbar Paneli; 500 adresli, 10000 olay hafızalı; Ethernet ağına bağlı 32 adet panele kadar calısabilir; 4 adet supervizer cıkıs; 100W, ~ 6A/13.8V dahili besleme cihazı; duvara montaj ve gomme montaj kutusu; 1 adet 12V / 18Ah aku bataryası; calısma ısısı: -5oC ÷ +40oC arası; EN54-2/4 standardına gore sertifikalı; Proste yazılımı yardımıyla programlama. ModBUS arabirimi ek programlama ve izleme yazılımı. Turkce calısma menuleri. | 1252
| IRIS TTE 3L | Siyah Beyaz Grafik Ekranlı (320x240) Adreslenebilir 3 Looplu Yangın İhbar Paneli; 750 adresli 10000 olay hafızalı; Ethernet ağına bağlı 32 adet panele kadar calısabilir; 4 adet supervizer cıkıs; 100W, ~ 6A/13.8V dahili besleme cihazı; duvara montaj ve gomme montaj kutusu; 1 adet 12V / 18Ah aku bataryası; calısma ısısı: -5oC ÷ +40oC arası; EN54-2/4 standardına gore sertifikalı; Proste yazılımı yardımıyla programlama. ModBUS arabirimi ek programlama ve izleme yazılımı. Turkce calısma menuleri. | 1470
| IRIS TTE 4L | Siyah Beyaz Grafik Ekranlı (320x240) Adreslenebilir 4 Looplu Yangın İhbar Paneli; 1000 adresli, 10000 olay hafızalı; Etherner ağına bağlı 32 adet panele kadar calısabilir; 4 adet supervizer cıkıs; 100W, ~ 6A/13.8V dahili besleme cihazı; duvara montaj ve gomme montaj kutusu; 1 adet 12V / 18Ah aku bataryası; calısma ısısı: -5oC ÷ +40oC arası; EN54-2/4 standardına gore sertifikalı; Proste yazılımı yardımıyla programlama. ModBUS arabirimi ek programlama ve izleme yazılımı. Turkce calısma menuleri. | 1690
| IRIS Loop TTE | 1 Adet Çevrim (loop) İçin Çevrim Genişleticisi; TTE haberleşme protokolünü kullanır; cihazların maksimum güç tüketimi - 500mA; çevrim içinde maksimum aygıt sayısı - 250. | 218.75
| IRIS Loop SS | Loop Genişletici System Sensor Protokolü: Loop başına 198 cihaz (99 dedektör + 99 modül) | 281.25
IRIS PANELLER İÇİN AKSESUARLAR
| IRIS printer | Harici yazıcı/IRIS yangın paneli | 781.25
| FLM Kit | 25 mm Karanlıkta Alçı Levha Duvarlara Gömme Montaj Seti; Set,2 adet gömme montaj plakası, 1 adet metal dip ve montaj vidalarından ibarettir. MAG8plus,IRIS light ve IRIS yangın ihbar panelleri ile uyumludur | 13.75
| PS2410 | Besleme Bloğu; 24V DC/1A; metal kutu; transformatör | 90.65
DEDEKTÖRLER – SensoIRIS SERİSİ
| SensoIRIS MC-D | Adreslenebilir SensoMAG Konvansiyonel Dedektör Tabanı | 12.5
| SensoIRIS T110 SensoIRIS T110IS | Adresli Isı dedektörü; kontrol panelinden seçilebilir Sınıf: A1R, A2R, BR, CR, A1S, A2S, BS, CS; güç kaynağı: 15 - 30VDC; bekleme durumda Tüketim: T110 <180μA; T110IS <290μA; alarm modunda Tüketim: 6.5mA; korumalı alan: 35m² m’ye kadar; montaj yüksekliği: 3,5 m’ye kadar; TTE protokol. SensoIRIS T110IS dahil izolatör modülü içerir. | 30,50 34,00
| SensoIRIS S130 | Adresli Optik Duman Dedektörü; kontrol panelinden seçilebilir duyarlılık düzeyi: yüksek/ normal/ orta/ düşük; güç kaynağı: 15 – 30VDC; bekleme durumda Tüketim: S130 < 200μA; S130IS < 310μA; alarm modunda Tüketim: 6.5mA; korumalı alan: 120m² m’ye kadar; montaj yüksekliği: 16 m’ye kadar; TTE protokol. | 30,50
| SensoIRIS M140 | Adresli Kombine Isı ve Optik Duman Dedektörü; sınıf: A1R; kontrol panelinden seçilebilir duyarlılık düzeyi: yüksek/ normal/ orta/ düşük; güç kaynağı: 15 - 30VDC; bekleme durumda Tüketim: M140 < 200μA; M140IS < 310μA; alarm modunda Tüketim: 6.5mA; Korumalı alan: 120m² m’ye kadar; Montaj yüksekliği: 16 m’ye kadar; TTE protokol. | 45,00
| SensoIRIS B124 | Standart Taban; adresli dedektörleri ile uyumludur: SensoIRIS T110/ T110IS, SensoIRIS S130/ S130IS, SensoIRIS M140/M140IS; düşük profilli tasarım; güvenilir değme sistemi; tabanına de- dektör kilitleme özelliği. | 2.8
| SensoIRIS MCP150 | Duvar Montajı İçin Adreslenebilir Manüel Butonlar; esnek (kırılgan olmayan) otomatik çalışma elemanı; LED yangın alarm göstergesi; alarm sinyalinden sonra test ve sıfırlamak için özel alet; dahili izolatörlü; TTE haberleşme protokolünü kullanır; IP40. Şeffaf güvenlik kapağı - İsteğe bağlı. | 36
| CallPoint Cover Set 5 | Koruyucu Plastik Kapak – 5 adet | 7.85
MODÜLLER
| SensoIRIS MIO22 | SensoIRIS 2 Giriş/2 Çıkış Modülü – Yerleşik İzolatörlü: görsel olarak kolay teftiş edilebilmesi amacıyla şeffaf kapaklı küçük plas- tik kutu içerisine yerleştirilmiştir; dahili izolatörlü; TTE haberleşme protokolünü kullanır; koruma derecesi IP67. | 56
| SensoIRIS MIO04 | SensoIRIS 0 Giriş / 4 Çıkış Modülü – Yerleşik İzolatörlü: görsel olarak kolay teftiş edilebilmesi amacıyla şeffaf kapaklı küçük plas- tik kutu içerisine yerleştirilmiştir; dahili izolatörlü; TTE haberleşme protokolünü kullanır; koruma derecesi IP67. | 56
| SensoIRIS MIO40 | SensoIRIS 4 Giriş / 0 Çıkış Modülü – Yerleşik İzolatörlü: görsel olarak kolay teftiş edilebilmesi amacıyla şeffaf kapaklı küçük plas- tik kutu içerisine yerleştirilmiştir; dahili izolatörlü; TTE haberleşme protokolünü kullanır; koruma derecesi IP67. | 56
| SensoIRIS MOUT | SensoIRIS Çıkış Modülü; görsel olarak kolay teftiş edilebilmesi amacıyla şeffaf kapaklı küçük plastik kutu içerisine yerleştirilmiştir; dahili izolatörlü; TTE haberleşme protokolünü kullanır; koruma derecesi IP67. | 125
| SensoIRIS MOUT240 | Röle Çıkış Modülü; 240 V arabirim sağlar; küçük bir plastik kutu içinde monte edilmiş; dahili izolatör; TTE protokol desteği; IP67; standart EN54-18 uyumlu. 240V AC gerilimi devreler kontrolü için uygundur. | 125
| SensoIRIS MC-Z | Konvansiyonel Zon Modülü; konvansiyonel detektörlü zon ile adreslenebilir IRIS TTE çevrim genişleticisi arasında arabirim sağlar; görsel olarak kolay teftiş edilebilmesi amacıyla şeffaf ka- paklı küçük plastik kutu içerisine yerleştirilmiştir; dahili izolatörlü; TTE haberleşme protokolünü kullanır; koruma derecesi IP67. | 94
| SensoIRIS MISO | İzolatör Modülü; duvar montajı için uygun küçük plastik kutuya yerleştirilmiş ve TTE haberleşme protokolünü kullanır; EN54-17 standart gerekliliklerini karşılar; koruma derecesi IP40. | 40
| SensoIRIS MINP | Mini Giriş Modülü; harici kumanda cihazları bağlantı girişli; TTE haberleşme protokolünü kullanır; EN54-18 standart gerekliliklerini karşılar. | 19
| SensoIRIS programmer | Programlama Cihazı: IRIS light B24A Serisi Taban, Manüel Buton, Siren, Audio-vizüel ve Modül Adres Programlama Cihazı; TTE haberleşme protokolünü kullanır. | 203.15
SİRENLER / FLAŞÖRLER
| SensoIRIS SF | Adresli Elektronik Siren: 24 V DC Besleme, 110dB/1m ses gucu, standarda uygun kırmızı renk plastik malzeme. Ana frekans 3.1 – 3.7 kHz, modulasyon frekansı 3 Hz. Akım 150mA. İmalat hatalarına karsı 2 yıl garanti. | 37.5
| SensoIRIS WSOU | Duvar Montajı İçin Siren; Çevrim (loop) güç kaynağı; plastik kutu; İki ses seviyeleri, panelden seçilebilir - 92dB/ 100dB; Renk - Kırmızı; TTE protokol; Daha temiz alarm sinyali için loop senkro- nizasyon; EN54-3 standart gerekliliklerini karşılar. | 40
| SensoIRIS WSOU IS | Duvar Montaj İçin Siren; Çevrim (loop) güç kaynağı; plastik kutu; İki ses seviyeleri, panelden seçilebilir - 92dB/ 100dB; Renk - Kırmızı; TTE protokol; Daha temiz alarm sinyali için loop senkro- nizasyon; EN54-3 standart gerekliliklerini karşılar. Dahili izolatörlü. | 43
| SensoIRIS WSST | Duvar Montajı İçin Flaşörlü Siren; Çevrim (loop) güç kaynağı; plastik kutu; İki ses seviyeleri, panelden seçilebilir - 92dB/ 100dB; Renk - Kırmızı; TTE protokol; Daha temiz alarm sinyali için loop senkronizasyon; EN54-3 standart gerekliliklerini karşılar. | 55
| SensoIRIS WSST IS | Duvar Montajı İçin Flaşörlü Siren; Çevrim (loop) güç kaynağı; plastik kutu; İki ses seviyeleri, panelden seçilebilir - 92dB/ 100dB; Renk - Kırmızı; TTE protokol; Daha temiz alarm sinyali için loop senkronizasyon; EN54-3 standart gerekliliklerini karşılar. Dahili izolatörlü | 58
İZLEME YAZILIMI
| OBSERVER | İzleme ve gözetleme için yazılım; Her kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir bina izleme ve kontrol sistemleri için özel bir program. Yazılım büyük binalarda çoklu bölge sistemlerine izleme ve çeşitli denetimli alanları kontrolü için çeşitli uygulamalar için uygundur.Bu yazılım ile ağ içersinde 32 panel IRIS gözlenebilir. LAN ağları ile çalışmalarına dayanmaktadır - paneli ve bilgisayar aynı alt ağ üzerinde olmalıdır | 1093.75